## Liaison RS232
RS232
Quand on vient du monde windows, il semble évident que le port série d'un PC est Com1… sous Linux, c'est ttyS0, si c'est un convertisseur série-usb, c'est ttyUSB0, et avec la carte Moxa C320 turbo, c'est ttyA11, ttyA12…
Pour s'en assurer, il est intéressant d'installer setserial
et de l'exécuter, au besoin avec les droits administrateur:
setserial -g /dev/tty*
qui doit retourner (extrait) :
/dev/tty9: Permission denied
/dev/ttyprintk: Permission denied
/dev/ttyS0, UART: 16550A, Port: 0x03f8, IRQ: 4
/dev/ttyS1, UART: unknown, Port: 0x02f8, IRQ: 3
/dev/ttyS10, UART: unknown, Port: 0x0000, IRQ: 0
où on voit que le ttyS0 n'est pas unknow!
### Pour un convertisseur série-USB
Par exemple le Moxa UPort1100, après décompression du driver (v1.3.9 ok avec Ubuntu16) puis installation (depuis le répertoire mxu11x0) :
make clean
sudo make install
lsusb
…
Bus 001 Device 004: ID 110a:1110 Moxa Technologies Co., Ltd.
puis, on peut vérifier:
setserial -G /dev/ttyUSB0
/dev/ttyUSB0 uart 16550A port 0x0000 irq 0 baud_base 9600 spd_normal low_latency
### Pour une carte Moxa Turbo C320
Le UserManual de 2008 précise l'installation sous Unix. Bien que ce ne soit pas à jour, le programme mxinstall existe toujours et fonctionne. On se retrouve avec des ports nommés ttyA11 à ttyA28 pour 16 ports.
### Terminaux pour tests
Sous Linux, l'équivalent d'HyperTerminal est GtkTerm… à installer aussi! Sous windows, TeraTerm… Putty remplacent avantageusement HyperTerminal, qui n'est plus disponible depuis win7.
## Liaison USB
cf. https://doc.ubuntu-fr.org/usb
## Programmation
une librairie multi-plateforme windows/linux: https://github.com/ynezz/librs232
peut-être encore plus simple: http://www.teuniz.net/RS-232/ testé avec succès sur com1 et C320t sous linux et win7 + mingw64